|  | S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. |
| --- | --- |
|  | str. Calea Bucureşti, bloc U4, MEZ, cod poştal: 110134, Piteşti, jud. Argeş, tel. 0248.222956, 0372.788712; fax. 0248.222965, site:www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro , înregistrat la ORC Argeş sub nr. J03/880/10.09.2010, CUI: RO27374805/10.09.2010, contul IBAN nr: RO12RZBR0000060013039693, deschis la Raiffeisen Bank - Agenţia Piteşti, cont nr. RO72TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti, contul IBAN nr:RO50BREL0002001283630100 si cont Escrow nr. RO23BREL0002001283630101, deschis la Libra Bank, Capital social subscris şi vărsat: 9.539.000 lei Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 20517 |

# SECTIUNEA II

# CAIET DE SARCINI

CAP. I - OBIECT

1.1 - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor minime pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant , propunerea tehnică  si economica pentru:

“Reparatii si  verificari metrologice pentru contoare de

energie termica, contoare de apa ”

50411100-0 Servicii de reparare si de intretinere a contoarelor de apa (Rev.2)

1.2 - Obiectul procedurii de atribuire a contractului de achizite publica:

a) –Lucrari de verificare metrologicǎ  contoare de energie termica pentru  apa calda de consum, incalzire si contoare de apa, la termenul scadent de verificare metrologica.

b) – Lucrǎri de reparatii si verificare metrologica contoare de energie termica pentru apa calda de consum, incalzire si contoare de apa, la defectare accidentala, in vederea aducerii acestora la caracteristicile tehnice si metrologice initiale.

1.3.- Fazele de executie ale lucrarilor vor fi  conform listelor de lucrari si de materiale, dupa cum urmeaza :

1.3.1 – Executia lucrarilor  de verificare metrologica contoare de energie termica si contoare de apa, la termenul de verificare metrologica, in cantitatile specificate in tabel T 1.1, conform  listei de lucrari anexa F3-1.

1.3.2 – Lucrǎri de reparatii, verificat metrologic contoare de energie termica (traductor de debit, calculator energie termica, termorezistente) de apa calda de consum, incalzire,  la defectare accidentala, în cantitǎţile specificate în tabel T 2.1, conform  listelor de lucrari anexe F3-2 (deviz 1-2), F3-3(deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-5(deviz 12), F3-6(deviz 13).

1.3.3 Demontarea si montarea mijloacelor de masura ce urmeaza a fi reparate/verificate metrologic se va face de catre personalul S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

1.4. - Autoritatea contractanta (achizitorul/beneficiarul): S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A.

CAP.II - DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

2.1 – Documente de referinţă:

- IML –Instrucţiuni de metrologie legală, acte normative cu caracter de lege, care reglementează condiţiile legale de utilizare a unui mijloc de măsurare, precum şi condiţiile tehnice şi organizatorice ce trebuie îndeplinite de o organizaţie economică, pentru a fi capabilă să presteze activităţi de metrologie.

- NML – Norme de metrologie legală ce definesc un sortiment de mijloc de măsurare, condiţiile tehnice ce trebuiesc respectate de acesta pentru o bună funcţionare, condiţiile de încercare( verificare metrologică iniţială - periodică – şi erorile maxime tolerate în care trebuie să se încadreze mijlocul de măsurare ), subansamblurile componente ale mijlocului de măsurare pentru a primi calificativul ADMIS.

Pentru desfăşurarea activităţii de verificare metrologica a contoarelor de energie termică, cadrul   legislativ în vigoare la data întocmirii documentaţiei :

  - IML 1 – 05                  –  Etaloane naţionale

IML 2 – 05                  –  Aprobare de model

IML 3 – 05                  –  Trasabilitatea rezultatelor efectuate cu  mijloace de

măsurare supuse controlului metrologic legal.

IML 4 – 05                  – Marcaje Metrologice

IML 5 – 05                  –  Autorizarea persoanelor fizice şi juridice, care

efectuează verificări metrologice

PML 6 –07-05             – Avize

IML 7 – 05                  – Inspecţia şi testarea inopinată. Supravegherea

metrologică a utilizării mijloacelor de măsurare

supuse controlului metrologic al statului.

  - NML 3 – 03/1-94       - “ Contoare de apă rece”

NML 4 – 06 – 01        -  “Contoare de energie termică”

NML 003 – 05             - “Contoare de apă”

NML 006 – 05            -  “Contoare de energie termică”

ISO/CEI 17025/2005  – “ Cerinţe generale pentru competenţa

laboratoarelor de verificări şi etalonări”

3.   L.O. 2012cu modificarile  –  Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse

si completarile ulterioare      obligatoriu  Controlului metrologic al statului

## CAP. III –DEFINIŢII, ABREVIERI

## Contor: – în prezentul caiet de sarcini se va folosi noţiunea de contor pentru contoarele de apă caldă/energie termică/apă rece, definite mai jos.

Contorul de energie termică: - este aparatul destinat măsurării energiei termice cedată sau primită, într-un circuit de schimb termic de către un lichid denumit “agent termic” şi format din: traductor de debit , pereche de traductoare de temperatură ( inclusiv tecile aferente ), calculator – integrator, cablu semnal şi cutie de conexiuni.

Verificarea metrologică periodică:- reprezintă verificarea obligatorie a unui mijloc de măsurare, efectuată periodic la intervale de timp, specificate conform unei proceduri stabilite prin reglementări de metrologie legală.

Entitate contractanta : SC.TERMO CALOR CONFORT SA.Pitesti

Reparare: totalitatea operatiilor necesare pentru repunerea in parametrii de funcționare normală.

ABREVIERI :

VM       – verificare metrologică

PV        – proces verbal

BVM    – buletin de verificare metrologică

BRML  – Biroul Român de Metrologie Legală

DRML  – Direcţia Regională de Metrologie Legală

## CAP. IV- DESCRIEREA OPERATIILOR PE ACTIVITATI  SI

PERIOADA DE  EXECUTIE PENTRU

TOATE CATEGORIILE DE  LUCRARI

4.1 Activitatea de verificare  metrologica contoare de  energie termica si traductor de debit  la termenul de verificare  metrologica (conf.anexa F 3-1)

4.1.1 Pentru activitatea de verificare metrologica contoare de energie termica  si contoare de apa, executantul va  efectua minim urmatoarele operatii:

- Preluarea  de la reprezentantul beneficarului a  contoarelor de energie termica si/sau a contoarelor de apa de la punctul de colectare al beneficiarului, pe baza de proces verbal de predare/primire in care se va nota seria fiecarui ansamblu/subansamblu predat/primit;

- Revizie contor energie termica si/sau contor de apa (spalare,  curatare chimica si calibrare)

- Verificarea metrologica a contoarelor de energie termica si/sau a contoarelor de apa ;

- întocmirea documentelor specifice, respectiv buletin de verificare metrologica ;

- predarea contoarelor de energie termica sau contoarelor de apa insotite de documentele specifice catre reprezentantul beneficiarului; predarea/primirea se va face la punctul de colectare al beneficiarului pe baza de proces verbal de predare primire in care se va nota seria fiecarui ansamblu/subansamblu predat/primit;

Beneficiarul va notifica de fiecare data prin telefon/fax executantul, cu minim 24 de ore anterior predarii contoarelor de energie termica si contoarelor de apa pentru verificare metrologica, pentru  a se deplasa sa ridice contoarele de la punctul de colectare al beneficiarului .

Termenul de efectuare a operatiilor descrise mai sus va fi de maxim 5 zile lucratoare din momentul preluarii contoarelor de energie termica sau a contoarelor de apa de la punctul de colectare al beneficiarului dar nu mai mult de 10 de zile lucratoare pentru contoarele de energie termica sau contoarelor de apa care necesita reparatii.

•  In cazul depăşirii termenelor de mai sus, firma executanta va suporta pe cale de consecinţă toate cheltuielile sub formă de amenzi sau alte sancţiuni, primite de S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A. de la autorităţile competente / societati / asociatii proprietari, etc, ca urmare a nerespectării termenelor mentionate anterior.

• Verificarea metrologică se considera efectuată după ce reprezentantul beneficiarului primeşte de la executant BVM în original. Acceptarea privind plata contravalorii verificarilor metrologice efectuate este conditionata de existenta si predarea catre beneficiar a buletinului mentionat, BVM pentru fiecare contor de energie termica, subansamblu sau contor de apa  in parte, verificat metrologic.

4.1.2.-Se vor verifica metrologic 597 contoare energie termica si 95 contoare de apa.

4.2 Lucrarile de reparatii a contoarelor de energie termica, a subansamblelor componente (traductor de debit, pereche de traductoare de temperatură, calculator – integrator) sau contoarelor de apa la defectarea  accidentala - conf.anexe F3-2(deviz 1-2), F3-3(deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-5(deviz 12), F3-6(deviz 13).

Pentru activitatea de reparare a contoarelor de energie termica, a subansamblelor componente sau a contoarelor de apa, executantul va  efectua minim urmatoarele operatii:

- executarea curǎţǎrii chimice şi mecanice a traductorului de debit

- executarea operaţiilor specifice de reparare necesare a  subansamblelor  defecte.

- executare verificare metrologică în laborator conform NML specifice;

-       întocmire Buletin de verificare metrologica.

- Predarea documentelor specifice la reprezentantul beneficiarului.

Atentie :

- Pentru repararea contoarelor de energie termica ,  s-au nominalizat  in anexele F3-2(deviz 1-2), F3-3(deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-5(deviz 12), F3-6(deviz 13), toate  piesele  de schimb  care pot fi inlocuite in procesul repararii.

In realitate insa, acestea   nu  se vor inlocui in   procent de 100%. Ca urmare, atunci cand valoarea devizului de reparatie pentru contor depaseste 70% din valoarea unui  contor nou, asa cum este completata de fiecare ofertant in parte in anexa T 4, acesta nu va mai fi reparat ci se va  inlocui cu unul nou.

- Achizitia contorului nou nu este in sarcina executantului.

- Termenul de efectuare a operatiilor descrise mai sus va fi de maxim 10 zile lucratoare din momentul preluarii  contorului de energie termica sau a subansamblelor componente.

- Reparatia se considera efectuată după ce reprezentantul beneficiarului primeşte de la executant BVM în original. Acceptul privind plata contravalorii reparatiilor si verificarilor metrologice efectuate este conditionat de existenta si predarea la beneficiar a buletinelor mentionate(BVM), a certificatelor de garantie, etc., pentru contor sau fiecare  subansamblu in parte inlocuit si verificat metrologic.

4.3. Pentru lucurarile mentionate la punctul 4.1/4.2 executantul va prelua de la beneficiar contoarele pentru verificare metrologica de la o locatie(locatii) din Pitesti ce-i va fi comunicata executantului dupa incheierea contractului.

- Executantul va efectua serviciile contractate in urma unei comenzi. Comanda va fi solutionata in maxim 5 zile lucratoare de la transmiterea de beneficiar a comenzii la executant.

- Beneficiarul va transmite comanda prin telefon/fax executantului, de fiecare data, pentru prezentarea in  termen de 24 de ore  in vederea preluarii contoarelor si repararea acestora.

- Transportul va fi asigurat, logistic si financiar, de executant.

- Pentru transportul pe care-l face, executantul, asigura materiale de ambalare corespunzatoare pentru transport si personalul de manipulare.

- In cazul depăşirii termenelor de reparare si verificare metrologica a contoarelor de energie termica sau a subansamblelor componente, firma prestatoare va suporta pe cale de consecinţă toate cheltuielile sub formă de amenzi sau alte sancţiuni, primite de S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A. de la autorităţile competente /societati /asociatii proprietari, etc, ca urmare a nerespectării termenelor mentionate anterior.

- Timpul de întrerupere al furnizării agentului termic şi al apei reci nu va depăşi durata de intervenţie asupra buclei. La scoaterea traductorului de debit din instalatie se va monta un mosor pentru furnizarea în continuare de agent termic  catre consumatori.

- Preluarea, respectiv predarea contoarele de energie termica/subansamblelor/contoarelor de apa de catre executant se va face in baza unor procese verbale de primire/predare  in care se vor consemna seriile contoarelor de energie termica/subansamblelor/contoarelor de apa in cauza.

4.4. Inainte de verificarea metrologica traductoarele de debit si contoarele de apa se vor curata chimic de depuneri. Pentru curatarea depunerilor se vor utiliza solventii recomandati de fabricantul traductoarelor de debit si contoarelor de apa. Se va efectua obligatoriu operatia de pasivizare a traductorilor/contoarelor de apa dupa curatarea chimica pentru a elimina riscul de corodare a elementelor componente.

- Daca eroarea mijloacelor de masurare nu se incadreaza in limitele erorilor tolerate impuse de normele de metrologie atunci mijloacele de masurare vor fi reglate. Daca, dupa efectuarea tuturor operatiilor posibile de reglare, erorile nu se incadreaza in cele impuse de normele de metrologie legala atunci aceste mijloacele de masurare urmeaza a fi reparate.Mijloacele de masurare vor fi reparate doar dupa ce beneficiarul ii va da acordul , scris sau prin e-mail, executantului.

- Executantul va informa prin telefon , fax sau e-mail, beneficiarul cu privire la data cind va efectua operatiile descrise mai sus;

- Executantul va informa  prin telefon , fax sau e-mail, beneficiarul cu privire la cele constatate si va solicita aprobarea de reparare(valoarea de reparare sa fie mai mica decit 70% din valoarea unui  contor nou).

- Beneficiarul isi rezerva dreptul de a participa la operatiile de mai sus si la constatare. Daca beneficiarul nu va participa la operatiile de mai sus si la constatare isi va exprima prin telefon , fax sau e-mail optiunea cu privire la efectuarea reparatiilor in maxim 48 de ore de la solicitare, daca solicitarea se face in zilele de luni, marti, miercuri si joi si in maxim 72 de ore daca  solicitarea se face in ziua de vineri sau in ajunul unei sarbatori legale.

- Inlocuirea bateriilor la calculatoare si traductoare de debit se va face doar la solicitarea expresa a beneficiarului. Daca beneficiarul nu a solicitat schimbarea unei baterii iar din masuratori executantul aprecieaza o durata de functionare mai mica de trei ani atunci executantul va solicita aprobarea de a schimba bateria. Bateria inlocuita va avea autonomia de minim 8 ani. Bateriile de back-up vor avea autonomia minima de 2 ani. Exprimarea acceptului se va face , prin telefon , fax sau e-mail in maxim 48 de ore de la solicitare, daca solicitarea se face in zilele de luni, marti, miercuri si joi si in maxim 72 de ore daca  solicitarea se face in ziua de vineri sau in ajunul unei sarbatori legale.

4.5. Pentru lucrarile de la punctul 4.1/4.2, demontarea/ remontarea contoarelor de energie termica din/in instalatie se va face de catre beneficiar (S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A ), iar predarea catre executant se va face pe baza de proces verbal de predare-primire in care se vor consemna seriile contoarelor de energie termica/subansamblelor/contoarelor de apa in cauza.

4.6. Ofertantul are obligatia de a completa anexele  F3-2(deviz 1-2), F3-3(deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-5(deviz 12), F3-6(deviz 13), din oferta economica incluzand in preturile unitare şi valorile totale , cheltuielile directe, cheltuielile indirecte cu recapitulatia corespunzatoare legislatiei in vigoare, exclusiv T.V.A. Cheltuielile directe vor cuprinde: valoare manopera, utilaj, transport, materiale atat cele explicitate distinct cat si materialul marunt, neexplicitat, necesar pentru efectuarea lucrarilor din anexele F3-2(deviz 1-2), F3-3(deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-5(deviz 12), F3-6(deviz 13).

4.7.-Termen final de execuție a lucrǎrilor este: 18 decembrie 2022.

Nota:

- Executantul nu va modifica pentru aparatele de masura reparate caracteristicile tehnice si metrologice specificate in aprobarea de model.

- Nu se admit piese de schimb sau subansambluri reconditionate la repararea contoarelor de energie termica/subansamble/ contoare de apa

CAP.V -  AUTORIZAŢII/AVIZE  METROLOGICE/CAPACITATE VERIFICARE/REPARARE

Ofertantul va prezenta la ofertare autorizatii conform OG. nr.20/1992 cu modificarile si completarile ulterioare/ sau echivalent, dupa cum urmeaza:

  - Autorizare/atestat Laborator propriu de verificari metrologice emis de BRML /echivalent legal pentru urmatoarele domenii:

| Cod nomenclator | Poz LO 2004 | Cod LT | Denumirea mijlocului de masura |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L32-2 | 1.06.28.2.1. pana la 1.06.28.2.5 | Contor de apa calda |
|  | L73-4 | 3.27.05 | Traductor de debit |
|  | L73-3 | 4.02.11.3 | Pereche de termorezistente pentru contoare de energie termica |
|  | L73-2 | 4.06.02.1 | Calculator pentru masurarea energiei termice |
|  | L73-1 | 4.06.1 | Contor de energie termica |

  - Aviz /echivalent atelier reparatii

| Nr . Crt. | Poz LO | Cod LT | Denumire mijlocului de masura | Producător | Tip mijloc de masura | Caracteristici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L 73-2 | 4.06.02 | Calculator pentru masurarea energiei termice | ZENNER KAMSTRUP LUXTERM LC ACTARIS SONTEX | MULTIDATA S1 MULTICAL 66M,601,602,603,801,802,302,402. LUXTERM CF 50;CF 55 SUPERCAL S431,437 | Conform prevederilor AM /CE |
| 2 | L 73-3 | 4.02.11.3 | Pereche de termorezistente pentru contoare de energie termica | HERAEUS JUMO KAMSTRUP LLC AEM ELSACO JUCHEIM SONTEX | PT 100, PT 500 | Conform Prevederilor AM/CE |
| 3 | L 32-2 | 1.06.28.2.1 | Contor de apa calda cu diametrul intre15....25mm | HYDROMETER ZENNER WEHRLE | ETW/MTHI MTWH M-TXKA MTW/MTWI | Conform prevederilor AM/CE |
| 4 | L 32-2 | 1.06.28.2.2 | Contor de apa calda cu diametrul intre25....40mm | POLLUX GWF ZENNER WEHERLE APATOR | AN MTWH MTW/MTHI MTW JS/JSX | Conform prevederilor AM/CE |
| 5 | L 32-2 | 1.06.28.2.3. . 1.06.28.2.5 | Contor de apa calda cu diametrul >40mm | HYDROMMETER MEINECKE ZENNER ACTARIS | MTR/MTX WPD/WSD WPHI/WSI WSC/WST | Conform prevederilor AM |
| 6 | L 73-4 | 3.27.05 | Traductor de debit | KAMSTRUP ACTARIS | Ultraflow 65S;44,54,302,402,801. US Echo | Conform prevederilor AM /CE |
| 7 | L 73-1 L73-2 L 73-3 L 73-4 | 4.06.01.2 | Contor de energie termica cu subansambluri interschimbabile | KAMSTRUP SHARKY | KAMSTRUP UF44;54;65S,. SCHYLAR 8 | Conform prevederilor AM/CE |

Ofertantul va prezenta lista cu dotǎri pentru fiecare activitate în parte atât pentru laboratoare cât şi pentru atelierele de reparaţii.

  - Etaloanele folosite în activitatea de verificare metrologica trebuie sa aibǎ asiguratǎ  trasabilitatea  la etaloanele nationale. În acest sens ofertanţii vor prezenta copii dupa certificatele de etalonare valabile a tuturor etaloanelor utilizate în procesul de verificare aparate de mǎsurǎ.

#### CAP. VI - PREŢURI ŞI TARIFE

6.1- In vederea intocmirii ofertei financiare, ofertantul va completa cu preturi unitare si totale urmatoarele documente, care fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini :

(1)-  Centralizatorul de preturi din tabelele T 1.1

–   coloana  cu poz.3 (pret /buc.) din tabelul T 1.1  se va completa cu preturile  unitare calculate in anexa F 3 -1, producatorii contoarelor de energie termica fiind nominalizati la pct.4.1.2 in prezentul  caiet de sarcini.

-    coloana  cu poz.2 din tabel a fost completata cu numarul de contoare de energie termica si debitmetre scadente pentru verificari metrologice în anul 2022.

(2)-  Centralizatorul de preţuri din tabelul T 2.1

-     coloana  cu poz.3 (pret lei /buc.) din tabelul T 2.1 se va completa cu 35 % din valoarea totala a preturilor unitare, calculata în functie de Dn /producator in anexele F3-2 (deviz 1-2), F3-3(deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-5(deviz 12), F3-6(deviz 13).

- pentru repararea contoarelor de energie termica , în anexele F 3-2, F 3 - 3,  F 3 - 4, F3-5, F3-6, s-au nominalizat toate  piesele  de schimb si manopera aferenta,  ce pot fi inlocuite in procesul repararii;  in realitate insa acestea   nu  se vor inlocui in  procent de 100% , valoarea medie pentru  reparatiile  efectuate  fiind de 70 % din valoarea  listelor de lucrari - anexele F 3-2, F 3-3, F 3-4, F3-5, F3-6 .

-   coloana  cu poz.2 din tabelul T2.1 a fost completata cu numarul mediu de contoare de energie termica ce vor necesita  a fi  reparate in anul 2021.

(3)- Centralizator general F2 – va  cuprinde valoarea cumulata a tabelelor T 1.1;T 2.1; si valoarea pentru cheltuieli diverse  si neprevazute ( in procent de 2% din valoarea totala a lucrarilor), si reprezinta valoarea totala a ofertei.

6.2- Anexa T4  va  fi completata de fiecare ofertant in parte si va cuprinde preturile unitare estimative pentru contoarele de energie termica noi, pentru fiecare tip si diametru nominal in parte.

In cazul in care valoarea cumulata a pieselor de schimb  necesare  si manopera aferenta  pentru  repararea contorului depaseste 70% din  valoare unui  contor nou asa cum este completata de fiecare ofertant in parte in anexa T 4, contorul nu va mai fi reparat.

Anexa T 4 face parte integranta din oferta financiara dar nu  se va regasi in mod direct in  valoarea ofertei.

## CAP. VII   VERIFICAREA CALITǍŢII LUCRǍRILOR

## 7.1.- Lucrarile  se vor desfasura avand la baza listele de lucrari, anexele F3-1, F3-2, F3-3, F3-4, F3-5, F 3-6.

7.2.- Executantul  va garanta calitatea lucrarilor realizate .

7.3.- Toate deficientele de executie , in perioada de garantie tehnica acordata, se vor remedia prin grija si pe cheltuiala executantului .

7.4.- Procesele verbale de predare la beneficiar, certificatele de garantie si declaratiile de conformitate constitue documente de receptie a lucrarii.

CAP. VIII  PROBA SI RECEPTIA LUCRARILOR; PUNEREA IN

FUNCTIUNE

8.2.- Pentru contoarele de energie termica/contoarele de apa aflate la termen scadent pentru verificare metrologica, demontarea/montarea si punerea in functiune se va face de catre personalul beneficiarului.

- Pentru contoarele de energie termica/contoarele de apa sau subanasamblele defectate accidental demontarea/ remontarea in instalatie se va face de catre personalul beneficiarului.

8.3.-Receptia lucrarilor de reparatii la constructii si instalatii aferente acestora, se va efectua in conformitate cu Regulamentul de receptie aprobat de H.G.273/1994, H.G.51/1996 si PE 027/1997. (1-Receptia contoarelor dupa efectuarea verificarilor metrologice/reparatiilor se va face in locatia de unde au fost ridicate. 2 – Receptia contoarelor se va face in conformitate cu procedura operationala a beneficiarului si se va incheia cu Proces verbal de receptie. In procesul verbal de receptie va fi consemnat daca s-au predat reprezentantului beneficiarului urmatoarele documente: - buletinele de verificare metrologica, - devizele si facturile pentru serviciile efectuate, - nota de constatare a defectelor pentru fiecare subansamblu al contorului reparat, - declaratie de performanta si certificat de garantie, - fisele de masuratori la baterii, - avizele de insotire(dupa caz), - situatii de lucrari sub forma de deviz, pentru fiecare contor de energie supus lucrarilor de reparatie, cu specificarea seriei si a pieselor utilizate la reparare, - piesele defecte.

8.4.- Pentru materialele puse la dispozitie de contractant se vor prezenta  si ramane in dosarul reparatiei certificate de calitate, declaratiile de conformitate aferente.

8.5.- Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

8.6 -Pentru contoarele de energie termica verificate metrologic la termenul scadent, executantul are obligaţia sa le predea, la punctul de colectare,  impreuna cu urmatoarelor documente :

- procese verbale de predare primire in care se vor consemna seriile contoarelor de energie termica/subansamblelor verificate metrologic ;

- buletin de verificare metrologica pentru contorul de energie termica/subansamblu;

- declaratie de performanta si certificat de garantie pentru piesele de schimb inlocuite –daca este cazul

- devizele de reparatie care vor cuprinde lucrarile efectuate –daca este cazul .

8.7- Pentru contoarele de energie termica reparate in urma defectarii accidentale, executantul are obligaţia sa prezinte, urmatoarele documente :

- buletin de verificare metrologica pentru contorul de energie termica/ subansamblu ;

- devizele de reparatie care vor cuprinde lucrarile efectuate.

### CAP. IX – GARANŢIE TEHNICǍ

9.1.- Perioada de garantie tehnica pentru lucrarile executate  este de :

- 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarii / 24 luni de la PIF  pentru lucrari de reparatii contoare de energie termica incalzire, apa calda ;

- 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarii /24 luni de la PIF -pentru lucrari de  reparatii  termorezistente ;

- 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarii /24 luni de la PIF- pentru lucrari reparatii calculatoare ;

- 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarii /24 luni de la PIF- pentru lucrari reparatii traductoare de debit;

- 96 luni pentru baterii;

9.2.- Perioada de garantie tehnica se va prelungi cu durata de stationare in reparatie a mijlocului fix in perioada de garantie, daca stationarea se datoreaza unor motive imputabile executantului .

Notǎ : - În situatia în care un contor/subansamblu reparat s-a intors la beneficiar nefunctional sau se defecteaza din vina executantului acesta va suporta toate cheltuielile pentru repunerea in functiune, repararea si verificarea si cheltuielile aferente de demontare - montare din/in instalatie a contorului/subansamblului defect precum si contravaloarea verificarii metrologice aferente.

- Executantul se obliga sa foloseasca in procesul de reparatie numai piese de schimb de origine noi pentru fiecare subansamblu reparat.

CAP.X  MASURI ORGANIZATORICE,

NORME SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA  , (SU) PSI

SI PROTECTIA MEDIULUI

10.1.- Pe timpul executiei lucrarilor se vor lua masuri de securitate si sanatate in munca pentru stabilitatea constructiilor si instalatiilor invecinate precum si pentru securitata muncitorilor.

10.2.- In scopul prevenirii accidentelor de munca si a incendiilor, executantul se va angaja sub semnatura in cadrul unei conventii, sa asigure urmatoarele:

- pe cat posibil zona de lucru se va imprejmui cu elemente rigide fixe, sigure, iar incidentele petrecute in aceasta zona vor intra in raspunderea unitatii executante;

- drumurile, caile de acces care conduc la zonele de lucru vor fi blocate de executant prin folosirea diverselor  mijloace sigure, indicatoare vizibile, lasand libera posibilitatea de  miscare  a pompierilor civili sau militari;

Contractantul (executantul) este de asemeni obligat sa-si instruiasca periodic personalul angajat si sa respecte toate normele si legile de securitate si sanatate a muncii sau impotriva incendiului.

10.3.- Pentru executarea lucrarilor se vor respecta normele specifice de securitate si sanatate in munca, paza contra incendiilor si protectia mediului conform legislatiei si normativelor in vigoare.

## CAP. XI   DISPOZITII FINALE

11.1.- Executantul va garanta calitatea lucrarilor si atingerea parametrilor proiectati pentru intregul ansamblu al lucrarilor emitand declaratii de performanță.

11.2.- Executantul va pune la dispozitia autoritatii contractante (achizitorului) documente din care sa rezulte calitatea materialelor, pieselor de schimb si echipamentelor puse in opera sau a calitatii lucrarilor executate.

11.3 - Toate deficientele de executìe se vor remedia prin grija si pe cheltuiala contractantului (executantului).

11.4. - Autoritatea contractanta prin responsabilul tehnic de urmarire a derularii lucrarilor poate dispune oprirea lucrarilor daca se constata abateri sau nerespectari ale "Caietului de sarcini”, sau poate dispune refacerea unor lucrari  executate necorespunzator.

11.5. - Documentaţia a fost elaborată conform prescripţiilor si normativelor de specialitate in vigoare.

La execuţie se impune respectarea documentaţiei prezente cât şi a instrucţiunilor de transport, manipulare si instalare solicitate si primite la achiziţionarea materialelor de catre beneficiar sau executant .

Oferta tehnica va contine obligatoriu o descriere punct cu punct care sa releve asigurarea corespondentei tehnice impusa in prezentul caiet de sarcini.

Centralizatorul general de preturi F2, centralizatorul T1.1- impreuna cu anexa F3-1, centralizatorul T2.1- impreuna cu anexele F3-2 (deviz 1-2), F3-3 (deviz 3-7), F3-4 (deviz 8-11), F3-5(deviz 12), F3-6(deviz 13), fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini si vor fi completate de ofertanti conform solicitarilor  din  prezentul caiet de sarcini.

DIRECTOR  GENERAL

Iulian RICHITEANU

ECONOMIST SEF,

Liviu RACEANU

SEF SERVICIU ACHIZIŢII, ADMINISTRATIV,

Gheorghe LUCA

SEF SECTIE PRODUCTIE TERMOFICARE,

Marius SAVULESCU

RESPONSABIL ACHIZIŢIE,

Elena MITU

CENTRALIZATOR  F2

|  |  | CENTRALIZATOR GENERAL |
| --- | --- | --- |
|  | NR. CRT | DENUMIRE LUCRARI | Valoare lei fara T.V.A. | Val.EURO |  |
|  | 1 | T 1.1-Lucrari de verificari metrologice contoare ET si contoare de apa | 219661 |  |  |
|  | 2 | T 2.1-Lucrari de reparare contoare ET | 49770 |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL VALOARE OFERTA, fara TVA | 269431 |  |  |
|  | Cursul leu/euro al BNR din data de ........./............/ 2022, respectiv : 1 euro = ................lei |

|  |  |  | TABEL T 1.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centralizator preturi lucrari de verificari metrologice contori energie termica si contori de apa cu scadenta in 2022 Facturabili |
| Nr. crt. | Dn | a.Verificari metrologice contori en.termica |  |  |
|  |  | nr. buc. | Pret lei/buc. | total col. 2xcol.3 |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | 15-20 | 177 | 346 | 61242 |  |  |
| 2 | 25 | 191 | 346 | 66086 |  |  |
| 3 | 32 | 94 | 368 | 34592 |  |  |
| 4 | 40 | 45 | 368 | 16560 |  |  |
| 5 | 50 | 31 | 368 | 11408 |  |  |
| 6 | 65 | 16 | 387 | 6192 |  |  |  |
| 7 | 80 | 23 | 387 | 8901 |  |  |
| 8 | 100 | 17 | 387 | 6579 |  |  |  |
| 9 | 125 | 1 | 480 | 480 |  |  |
| 10 | 150 | 1 | 480 | 480 |  |  |
| 11 | 200-250 | 1 | 565 | 565 |  |  |  |
| Total a) verificari metrologice contori energie termica | 597 |  | 213085 |  |  |
|  |  | b.Verificari metrologice contori de apa |  |  |
| 12 | 15 | 3 | 68 | 204 |  |  |
| 13 | 20 | 28 | 68 | 1904 |  |  |
| 14 | 25 | 6 | 68 | 408 |  |  |
| 15 | 32 | 53 | 70 | 3710 |  |  |
| 16 | 40 | 5 | 70 | 350 |  |  |
| 17 | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 | 65 |  |  |  |  |  |
| 19 | 80 |  |  |  |  |  |
| 20 | 100 |  |  |  |  |  |
| Total b) verificari metrologice contori apa | 95 |  | 6576 |  |  |
| TOTAL T1.1= Total a)+Total b) | 219661 |  |  |
| Nota: coloana cu poz.3 (pret /buc.) se va completa cu preturile unitare calculate in anexa F 3 -1 |  |
|  | TOTAL T 1.1 = 219661 lei fara T.V.A. |  |

TABEL T 2.1

a) Centralizator de preturi medii ponderate la lucrari de reparatii 
    contoare  de  energie  termica

(76 buc. Contoare ET)

| nr. crt. | Dn | .1.Contoare Prod. Actaris,Schlumberger, GWF | 2.Contoare Prod.Hydrometter, Ista, Viterra, | 3.Contoare Prod. Pollux, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nr. buc. | Pret lei/buc. | Pret total col.2xcol.3 | nr. buc. | Pret lei/buc. | Pret total col.2xcol.3 | nr. buc. | Pret lei/buc. | Pret total col.2xcol.3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 20 | 2 | 480 | 960 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | 25 | 1 | 480 | 480 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3 | 32 | 2 | 480 | 960 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4 | 40 | 2 | 495 | 990 | 1 | 495 | 495 | 0 |  |  |
| 5 | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6 | 65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7 | 80 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 751 | 751 |
| 8 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 9 | 125 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 10 | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 11 | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Total 1 (7 buc) | 3390 | Total 2 (1 buc) | 495 | Total 3 (1 buc) | 751 |
| nr. crt. | Dn | 4.Contoare Prod. WHERLE, ZENNER, | 5.Contoare,Prod. MCK, Invensys,Sensus TTR Sontex, | 6. Contoare Prod. US ECHO TTR Jumo, Actaris, Integrator CF50, 55, Luxterm |
|  |  | nr. buc. | Pret lei/buc. | Pret total col.2xcol.3 | nr. buc. | Pret lei/buc. | Pret total col.2xcol.3 | nr. buc. | Pret lei/buc. | Pret total col.2xcol.3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 20 | 10 | 480 | 4800 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | 25 | 8 | 480 | 3840 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3 | 32 | 5 | 480 | 2400 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4 | 40 | 2 | 495 | 1203 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5 | 50 | 0 |  |  | 2 | 670 | 1340 | 0 |  |  |
| 6 | 65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7 | 80 |  |  |  | 2 | 751 | 1502 | 0 |  |  |
| 8 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 751 | 751 |
| 9 | 125 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 10 | 150 |  |  |  | 1 | 1154 | 1154 | 0 |  |  |
| 11 | 200 |  |  |  | 1 | 1154 | 1154 | 0 |  |  |
| Total 4 (25 buc) | 12243 | Total 5 (6 buc) | 5150 | Total 6 (1 buc) | 751 |

| Nr. crt. | Dn | 7.Contoare Prod. Kamstrup, TTR Kamstrup, Sharky, TTR Jumo |
| --- | --- | --- |
|  |  | nr. buc. | Pret lei/buc. | total col.2xcol.3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 15 - 20 | 10 | 770 | 7700 |
| 2 | 25 | 14 | 770 | 10780 |
| 3 | 32 | 5 | 770 | 3850 |
| 4 | 40 | 2 | 770 | 1540 |
| 5 | 50 | 1 | 780 | 780 |
| 6 | 65 | 1 | 780 | 780 |
| 7 | 80 | 0 |  |  |
| 8 | 100 | 1 | 780 | 780 |
| 9 | 125 | 0 |  |  |
| 10 | 150 | 1 | 780 | 780 |
| 11 | 200 | 0 |  |  |
| Total 7 (35 buc) | 26990 |

Nota: Coloana cu poz.3 (pret lei/buc.) se va completa cu 70% din valoarea totala a preturilor unitare, calculata in functie de Dn /producator in anexele F 3-2, F 3-3,  F 3-4, F3-5, F3-6, F3-7

TOTAL T 2.1 =  49770  lei fara T.V.A.(Total1+ Total2+ Total3…….+ Total7)

|  |  |  |  |  | ANEXA F3-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificat metrologic contoare energie termica (bucla masura) si contoare de apa |
| NR. CRT. | DENUMIRE LUCRARE | PRET UNITAR LEI fara T.V.A./BUC. |
|  |  | Dn 15-20-25 | Dn 32-40-50 | Dn 65-80-100 | Dn 125-150 | Dn 200-250 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tarif verificare metrologica contoare energie termica | 346 | 368 | 387 | 444 | 564 |
| 2 | Tarif verificare metrologica contoare de apa | 68 | 70 |  |  |  |

|  |  |  | ANEXA F 3-2 |
| --- | --- | --- | --- |

1. Deviz reparatii contoare energie termica DN 20 mm 
Prod. WEHRLE, ZENNER, TTR Sontex, Jumo, Hereus, Integrator Supercal 431,437, Multical 66C,

Actaris CF55, Zenner Multidata S1

| Nr. Crt | Denumire lucrare | Pret unitar Lei/buc. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dn20 |
| 1. MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T,-TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 1.1 | Demontat, montat releu REED |  |
| 1.2 | Demontat, montat surub reglaj |  |
| 1.3 | Demontat, montat carcasa completa contor |  |
| 1.4 | Demontat, montat placa de presiune |  |
| 1.5 | Demontat, montat oring etansare |  |
| 1.6 | Demontat, montat turbina |  |
| 1.7 | Demontat, montat camera masura |  |
| 1.8 | Demontat, montat mecanism turbina |  |
| 1.9 | Demontat montat mecanism numarator |  |
| 1.10 | Demontat, montat bucsa turbina |  |
| 1.11 | Demontat, montat filtru impuritati |  |
| 1.12 | Demontat, montat oala |  |
| 1.13 | Spalare+curatare chimica |  |
| 2. MATERIALE PT.REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T, -TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 2.1 | Releu REED |  |
| 2.2 | Surub reglaj |  |
| 2.3 | Carcasa complecta |  |
| 2.4 | Oring |  |
| 2.5 | Turbina MTW |  |
| 2.6 | Mecanism turbina |  |
| 2.7 | Mecanism numarator |  |
| 2.8 | Camera masura |  |
| 2.9 | Placa presiune |  |
| 2.10 | Bucsa |  |
| 2.11 | Filtru impuritati |  |
| 2.12 | Oala |  |
| 2.13 | Garnitura |  |
| 3. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR) |
| 3.1 | verif.functionare integrator |  |
| 3.2 | legat cablu la bornele aparatului |  |
| 3.3 | depanat bloc alimentare |  |
| 3.4 | depanat modul intrare |  |
| 3.5 | depanat bloc contorizare debit / e.t. |  |
| 3.6 | depanat circuit intrare ttr |  |
| 3.7 | depanat circuit integrare |  |
| 3.8 | depanat circuit comunicare procesor |  |
| 3.9 | depanat circuit afisare |  |
| 3.10 | depanat/montat microprocesor comenzi |  |
| 3.11 | setat parametrii integrator |  |
| 3.12 | curatat placa integrare |  |
| 4. MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA- CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR) |
| 4.1 | C1935c56 circuit de memorie |  |
| 4.2 | CI HC 4052 circuit intrare TTR |  |
| 4.3 | CI HC 4066 circuit intrare volum |  |
| 4.4 | CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T. |  |
| 4.5 | Afisaj cristale lichide |  |
| 4.6 | CI HC 4053 compensare TTR |  |
| 4.7 | Placa M bus |  |
| 4.8 | Placa integrator |  |
| 4.9 | Microprocesor comenzi |  |
| 4.10 | Buton (comutator) functii |  |
| 4.11 | Placa suport baterii |  |
| 5. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 5.1 | Demontat, montat cutie conexiuni |  |
| 5.2 | Demontat, montat placa borne |  |
| 5.3 | Reparat element sensibil |  |
| 5.4 | Curatat placa conexiuni si borne |  |
| 6. MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA- TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 6.1 | Cutie conexiuni |  |
| 6.2 | Capac cutie conexiuni |  |
| 6.3 | Teaca protectie inox |  |
| 6.4 | Placa conexiuni borne |  |
| 6.5 | Surub sigiliu capac |  |
| 6.6 | Element sensibil TTR |  |
| 7.VERIFICARE METROLOGICA |
| 7.1 | verif. Metrologica contor apa calda |  |
| 7.2 | verif. Metrologica pereche termorezist. |  |
| 7.3 | verif.metrologica calculator |  |
|  | TOTAL |  |

2.Deviz reparatii contoare energie termica DN 20 mm 
Prod. Hydrometer, Ista, Viterra TTR Jumo, Kamstrup, Sontex,

Integrator Multical 66C, 601, Actaris CF55

| Nr. Crt | Denumire lucrare | Pret unitar Lei/buc. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dn20 |
| 1. MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T, -TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 1.1 | Demontat, montat releu REED |  |
| 1.2 | Demontat, montat surub reglaj |  |
| 1.3 | Demontat, montat carcasa completa contor |  |
| 1.4 | Demontat, montat placa de presiune |  |
| 1.5 | Demontat, montat oring etansare |  |
| 1.6 | Demontat, montat turbina |  |
| 1.7 | Demontat, montat camera masura |  |
| 1.8 | Demontat, montat mecanism turbina |  |
| 1.9 | Demontat montat mecanism numarator |  |
| 1.10 | Demontat, montat bucsa turbina |  |
| 1.11 | Demontat, montat filtru impuritati |  |
| 1.12 | Demontat, montat oala |  |
| 1.13 | Spalare+curatare chimica |  |
| 2 . MATERIALE PT.REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 2.1 | Releu REED |  |
| 2.2 | Surub reglaj |  |
| 2.3 | Carcasa completa |  |
| 2.4 | Oring |  |
| 2.5 | Turbina MTW |  |
| 2.6 | Mecanism turbina |  |
| 2.7 | Mecanism numarator |  |
| 2.8 | Camera masura |  |
| 2.9 | Placa presiune |  |
| 2.10 | Bucsa |  |
| 2.11 | Filtru impuritati |  |
| 2.12 | Oala |  |
| 2.13 | Garnitura |  |
| 3. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR) |
| 3.1 | verif.functionare integrator |  |
| 3.2 | legat cablu la bornele aparatului |  |
| 3.3 | depanat bloc alimentare |  |
| 3.4 | depanat modul intrare |  |
| 3.5 | depanat bloc contorizare debit / e.t. |  |
| 3.6 | depanat circuit intrare ttr |  |
| 3.7 | depanat circuit integrare |  |
| 3.8 | depanat circuit comunicare procesor |  |
| 3.9 | depanat circuit afisare |  |
| 3.10 | depanat/montat microprocesor comenzi |  |
| 3.11 | setat parametrii integrator |  |
| 3.12 | curatat placa integrator |  |
| 4. MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA- CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR) |
| 4.1 | C1935c56 circuit de memorie |  |
| 4.2 | CI HC 4052 circuit intrare TTR |  |
| 4.3 | CI HC 4066 circuit intrare volum |  |
| 4.4 | CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T. |  |
| 4.5 | Afisaj cristale lichide |  |
| 4.6 | CI HC 4053 compensare TTR |  |
| 4.7 | Placa M bus |  |
| 4.8 | Placa integrator |  |
| 4.9 | Microprocesor comenzi |  |
| 4.10 | Buton (comutator) functii |  |
| 4.11 | Placa suport baterii |  |
| 5. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 5.3 | Demontat, montat placa borne |  |
| 5.4 | Reparat element sensibil |  |
| 5.5 | Curatat placa conexiuni si borne |  |
| 6. MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA- TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 6.1 | Cutie conexiuni |  |
| 6.2 | Capac cutie conexiuni |  |
| 6.3 | Teaca protectie inox |  |
| 6.4 | Placa conexiuni borne |  |
| 6.5 | Surub sigiliu capac |  |
| 6.6 | Element sensibil TTR |  |
| 7.VERIFICARE METROLOGICA |
| 7.1 | verif. Metrologica contoar apa calda |  |
| 7.2 | verif. Metrologica pereche termorezist. |  |
| 7.3 | verif.metrologica calculator |  |
|  | TOTAL |  |

# ANEXA F 3-3

3.Deviz reparatii contoare energie termica DN 32 MM-DN 40 MM
Prod. Schlumberger, GWF, Actaris, TTR Jumo/Actaris/Elset, Integrator CF50, CF55,Luxterm,Sontex437,Kamstrup66M,601.

| Nr. Crt | Denumire lucrare | Pret unitar Lei/buc. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dn.32 | Dn.40 |
| 1. MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 1.1 | Demontat, montat releu REED |  |  |
| 1.2 | Demontat, montat surub reglaj |  |  |
| 1.3 | Demontat, montat carcasa completa contor |  |  |
| 1.4 | Demontat, montat placa de presiune |  |  |
| 1.5 | Demontat, montat oring etansare |  |  |
| 1.6 | Demontat, montat turbina |  |  |
| 1.7 | Demontat, montat camera masura |  |  |
| 1.8 | Demontat, montat mecanism turbina |  |  |
| 1.9 | Demontat montat mecanism numarator |  |  |
| 1.10 | Demontat, montat bucsa turbina |  |  |
| 1.11 | Demontat, montat filtru impuritati |  |  |
| 1.12 | Demontat, montat oala |  |  |
| 1.13 | Spalare+curatare chimica |  |  |
| 2. MATERIALE PT.REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT ) |
| 2.1 | Releu REED |  |  |
| 2.2 | Surub reglaj |  |  |
| 2.3 | Carcasa complecta |  |  |
| 2.4 | Oring |  |  |
| 2.5 | Turbina MTW |  |  |
| 2.6 | Mecanism turbina |  |  |
| 2.7 | Mecanism numarator |  |  |
| 2.8 | Camera masura |  |  |
| 2.9 | Placa presiune |  |  |
| 2.10 | Bucsa |  |  |
| 2.11 | Filtru impuritati |  |  |
| 2.12 | Oala |  |  |
| 2.13 | Garnitura |  |  |
| 3. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR) |
| 3.1 | verif.functionare integrator |  |  |
| 3.2 | depanat bloc alimentare |  |  |
| 3.3 | depanat modul intrare |  |  |
| 3.4 | depanat bloc contorizare debit / e.t. |  |  |
| 3.5 | depanat circuit intrare TTR |  |  |
| 3.6 | depanat circuit integrare |  |  |
| 3.7 | depanat circuit comunicare procesor |  |  |
| 3.8 | depanat circuit afisare |  |  |
| 3.9 | depanat/montat microprocessor comenzi |  |  |
| 3.10 | setat parametrii colector |  |  |
| 3.11 | curatat placa integrare |  |  |
| 4. MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA- CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR) |
| 4.1 | C1935c56 circuit de memorie |  |  |
| 4.2 | CI HC 4052 circuit intrare TTR |  |  |
| 4.3 | CI HC 4066 circuit intrare volum |  |  |
| 4.4 | CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T. |  |  |
| 4.5 | Afisaj cristale lichide |  |  |
| 4.6 | CI HC 4053 compensare TTR |  |  |
| 4.7 | Placa M bus |  |  |
| 4.8 | Placa integrator |  |  |
| 4.9 | Microprocesor comenzi |  |  |
| 4.10 | Buton (comutator) functii |  |  |
| 4.11 | Placa suport baterii |  |  |
| 5. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 5.2 | Demontat, montat cutie conexiuni |  |  |
| 5.3 | Demontat, montat placa borne |  |  |
| 5.4 | Reparat element sensibil |  |  |
| 5.5 | Curatat placa conexiuni si borne |  |  |
| 6. MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA- TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 6.1 | Cutie conexiuni |  |  |
| 6.2 | Capac cutie conexiuni |  |  |
| 6.3 | Teaca protectie inox |  |  |
| 6.4 | Placa conexiuni borne |  |  |
| 6.5 | Surub sigiliu capac |  |  |
| 6.6 | Element sensibil TTR |  |  |
| 7.VERIFICARE METROLOGICA |
| 7.1 | verif. metrologica contoar apa calda |  |  |
| 7.2 | verif. metrologica pereche termorezist. |  |  |
| 7.3 | verif.metrologica calculator |  |  |
|  | TOTAL |  |  |

4.  Deviz reparatii contoare energie termica DN 32 MM-DN 40 MM
Prod. WEHRLE, ZENNER, TTR Sontex, Jumo, Hereus,

Integrator Supercal 431,437, Multical 66C, Actaris CF55,

Zenner Multidata S1

| Nr. Crt | Denumire lucrare | Pret unitar Lei/buc. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dn32 | Dn40 |
| 1. MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T,- TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 1.1 | Demontat, montat releu REED |  |  |
| 1.2 | Demontat, montat surub reglaj |  |  |
| 1.3 | Demontat, montat carcasa completa contor |  |  |
| 1.4 | Demontat, montat placa de presiune |  |  |
| 1.5 | Demontat, montat oring etansare |  |  |
| 1.6 | Demontat, montat turbina |  |  |
| 1.7 | Demontat, montat camera masura |  |  |
| 1.8 | Demontat, montat mecanism turbina |  |  |
| 1.9 | Demontat montat mecanism numarator |  |  |
| 1.10 | Demontat, montat bucsa turbina |  |  |
| 1.11 | Demontat, montat filtru impuritati |  |  |
| 1.12 | Demontat, montat oala |  |  |
| 1.13 | Spalare+curatare chimica |  |  |
| 2. MATERIALE PT.REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 2.1 | Releu REED |  |  |
| 2.2 | Surub reglaj |  |  |
| 2.3 | Carcasa complecta |  |  |
| 2.4 | Oring |  |  |
| 2.5 | Turbina MTW |  |  |
| 2.6 | Mecanism turbina |  |  |
| 2.7 | Mecanism numarator |  |  |
| 2.8 | Camera masura |  |  |
| 2.9 | Placa presiune |  |  |
| 2.10 | Bucsa |  |  |
| 2.11 | Filtru impuritati |  |  |
| 2.12 | Oala |  |  |
| 2.13 | Garnitura |  |  |
| 3. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR) |
| 3.1 | verif.functionare integrator |  |  |
| 3.2 | depanat bloc alimentare |  |  |
| 3.3 | depanat modul intrare |  |  |
| 3.4 | depanat bloc contorizare debit / e.t. |  |  |
| 3.5 | depanat circuit intrare TTR |  |  |
| 3.6 | depanat circuit integrare |  |  |
| 3.7 | depanat circuit comunicare procesor |  |  |
| 3.8 | depanat circuit afisare |  |  |
| 3.9 | depanat/montat microprocesor comenzi |  |  |
| 3.10 | setat parametrii integrator |  |  |
| 3.11 | curatat placa integrare |  |  |
| 4. MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA- CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR) |
| 4.1 | C1935c56 circuit de memorie |  |  |
| 4.2 | CI HC 4052 circuit intrare TTR |  |  |
| 4.3 | CI HC 4066 circuit intrare volum |  |  |
| 4.4 | CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T. |  |  |
| 4.5 | Afisaj cristale lichide |  |  |
| 4.6 | CI HC 4053 compensare TTR |  |  |
| 4.7 | Placa M bus |  |  |
| 4.8 | placa integrator |  |  |
| 4.9 | microprocesor comenzi |  |  |
| 4.10 | Buton (comutator) functii |  |  |
| 4.11 | Placa suport baterii |  |  |
| 5. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 5.1 | Demontat, montat cutie conexiuni |  |  |
| 5.2 | Demontat, montat placa borne |  |  |
| 5.3 | Reparat element sensibil |  |  |
| 5.4 | Curatat placa conexiuni si borne |  |  |
| 6. MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA- TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 6.1 | Cutie conexiuni |  |  |
| 6.2 | Capac cutie conexiuni |  |  |
| 6.3 | Teaca protectie inox |  |  |
| 6.4 | Placa conexiuni borne |  |  |
| 6.5 | Surub sigiliu capac |  |  |
| 6.6 | Element sensibil TTR |  |  |
| 7. VERIFICARE METROLOGICA |
| 7.1 | verif. Metrologica contoar apa calda |  |  |
| 7.2 | verif. Metrologica pereche termorezist. |  |  |
| 7.3 | verif.metrologica calculator |  |  |
|  | TOTAL |  |  |

5.Deviz reparatii contoare energie termica DN 32 MM-DN 40 MM
Prod. Hydrometer, Ista, Viterra TTR Jumo, Kamstrup, Sontex,

Integrator Multical 66C, 601, Actaris CF55,Luxterm,Sontex437.

| Nr. Crt | Denumire lucrare | Pret unitar Lei/buc. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dn.32 | Dn.40 |
| 1. MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 1.1 | demontat, montat releu REED |  |  |
| 1.2 | demontat, montat surub reglaj |  |  |
| 1.3 | demontat, montat carcasa completa contor |  |  |
| 1.4 | demontat, montat placa de presiune |  |  |
| 1.5 | demontat, montat oring etansare |  |  |
| 1.6 | demontat, montat turbina |  |  |
| 1.7 | demontat, montat camera masura |  |  |
| 1.8 | demontat, montat mecanism turbina |  |  |
| 1.9 | demontat montat mecanism numarator |  |  |
| 1.10 | demontat, montat bucsa turbina |  |  |
| 1.11 | demontat, montat filtru impuritati |  |  |
| 1.12 | demontat, montat oala |  |  |
| 1.13 | spalare+curatare chimica |  |  |
| 2 . MATERIALE PT.REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 2.1 | Releu REED |  |  |
| 2.2 | Surub reglaj |  |  |
| 2.3 | Carcasa completa |  |  |
| 2.4 | Oring |  |  |
| 2.5 | Turbina MTW |  |  |
| 2.6 | Mecanism turbina |  |  |
| 2.7 | Mecanism numarator |  |  |
| 2.8 | Camera masura |  |  |
| 2.9 | Placa presiune |  |  |
| 2.10 | Bucsa |  |  |
| 2.11 | Filtru impuritati |  |  |
| 2.12 | Oala |  |  |
| 2.13 | Garnitura |  |  |
| 3. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR) |
| 3.1 | verif.functionare integrator |  |  |
| 3.2 | depanat bloc alimentare |  |  |
| 3.3 | depanat modul intrare |  |  |
| 3.4 | depanat bloc contorizare debit / e.t. |  |  |
| 3.5 | depanat circuit intrare TTR |  |  |
| 3.6 | depanat circuit integrare |  |  |
| 3.7 | depanat circuit comunicare procesor |  |  |
| 3.8 | depanat circuit afisare |  |  |
| 3.9 | depanat/montat microprocesor comenzi |  |  |
| 3.10 | setat parametrii integrator |  |  |
| 3.11 | curatat placa integrator |  |  |
| 4. MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA- CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR) |
| 4.1 | C1935c56 circuit de memorie |  |  |
| 4.2 | CI HC 4052 circuit intrare TTR |  |  |
| 4.3 | CI HC 4066 circuit intrare volum |  |  |
| 4.4 | CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T. |  |  |
| 4.5 | Afisaj cristale lichide |  |  |
| 4.6 | CI HC 4053 compensare TTR |  |  |
| 4.7 | Placa M bus |  |  |
| 4.8 | Placa integrator |  |  |
| 4.9 | Microprocesor comenzi |  |  |
| 4.10 | Buton (comutator) functii |  |  |
| 4.11 | Placa suport baterii |  |  |
| 5. MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 5.1 | Demontat, montat cutie conexiuni |  |  |
| 5.2 | Demontat, montat placa borne |  |  |
| 5.3 | Reparat element sensibil |  |  |
| 5.4 | Curatat placa conexiuni si borne |  |  |
| 6. MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA- TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 6.1 | Cutie conexiuni |  |  |
| 6.2 | Capac cutie conexiuni |  |  |
| 6.3 | Teaca protectie inox |  |  |
| 6.4 | Placa conexiuni borne |  |  |
| 6.5 | Surub sigiliu capac |  |  |
| 6.6 | Element sensibil TTR |  |  |
| 7. VERIFICARE METROLOGICA |
| 7.1 | verif. Metrologica contoar apa calda |  |  |
| 7.2 | verif. Metrologica pereche termorezist. |  |  |
| 7.3 | verif.metrologica calculator |  |  |
|  | TOTAL |  |  |

6.Deviz reparatii contoare energie termica DN 15-20-25-32-40-50 ULTRAFLOW
Tip Kamstrup,SHARKY, TTR Kamstrup,Jumo, Integrator Multical 66C,67B,402, 601,602,603,801,803,Schylar 8

| Nr. Crt | Denumire lucrare | Pret unitar Lei/buc. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dn.15-50 |
| 1. MANOPERA REPARAT traductor debit (SUBNASAMBLU E,T,- TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 1.1 | demontat, montat placa traductor |  |
| 1.2 | demontat, montat senzor ultrasunete |  |
| 1.3 | demontat, montat o-ring |  |
| 1.4 | demontat, montat cablu conectare |  |
| 1.5 | demontat, montat baterie litiu |  |
| 1.6 | spalare+curatire chimica |  |
| 1.7 | calibrare |  |
| 1.8 | demontat/montat amplificator impuls |  |
| 2.MATERIALE PT.REPARAT TRADUCTOR DEBIT (SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 2.1 | placa traductor |  |
| 2.2 | senzor ultrasunete |  |
| 2.3 | o-ring |  |
| 2.4 | cablu conectare |  |
| 2.5 | convertor |  |
| 2.6 | baterie litiu 3,6 v |  |
| 2.7 | amplificator impuls |  |
| 2.8 | Garnitura Dn 15-65 |  |
| 3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR) |
| 3.1 | verif.functionare integrator |  |
| 3.2 | depanat bloc alimentare |  |
| 3.3 | depanat modul intrare |  |
| 3.4 | depanat bloc contorizare debit / e.t. |  |
| 3.5 | depanat circuit intrare TTR |  |
| 3.6 | depanat circuit integrare |  |
| 3.7 | depanat circuit comunicare procesor |  |
| 3.8 | depanat circuit afisare |  |
| 3.9 | depanat/montat microprocesor comenzi |  |
| 3.10 | setat parametrii integrator |  |
| 3.11 | curatat placa integratror |  |
| 4.MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA -CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR) |
| 4.1 | C1935c56 circuit de memorie |  |
| 4.2 | CI HC 4052 circuit intrare TTR |  |
| 4.3 | CI HC 4066 circuit intrare volum |  |
| 4.4 | CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T. |  |
| 4.5 | Afisaj cristale lichide |  |
| 4.6 | CI HC 4053 compensare TTR |  |
| 4.7 | Placa M bus |  |
| 4.8 | placa integrator |  |
| 4.9 | Microprocesor comenzi |  |
| 4.10 | Buton (comutator) functii |  |
| 4.11 | Placa suport baterii |  |
| 5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 5.1 | Demontat, montat cutie conexiuni |  |
| 5.2 | Demontat, montat placa borne |  |
| 5.3 | Reparat element sensibil |  |
| 5.4 | Curatat placa conexiuni si borne |  |
| 6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA- TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 6.1 | Cutie conexiuni |  |
| 6.2 | Capac cutie conexiuni |  |
| 6.3 | Teaca protectie inox |  |
| 6.4 | Placa conexiuni borne |  |
| 6.5 | Surub sigiliu capac |  |
| 6.6 | Element sensibil TTR |  |
| 7. VERIFICARE METROLOGICA |
| 7.1 | verif. Metrologica traductor debit |  |
| 7.2 | verif. Metrologica pereche termorezist. |  |
| 7.3 | verif.metrologica calculator |  |
|  | TOTAL |  |

7. Deviz reparatii contoare E.T.  DN 65-80-100 ULTRAFLOW
Prod. Kamstrup; SHARKY; TTR Kamstrup,

Jumo, Integrator Multical 66C,67B, 601,602,603,801,803 , Schylar 8

| Nr. crt | Denumire lucrare | Pret unitar lei/buc. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dn65-80-100 |
| 1.MANOPERA REPARAT TRADUCTOR DEBIT (SUBANSAMBLU U.T.) |
| 1.1 | demontat, montat placa traductor |  |
| 1.2 | demontat, montat senzor ultrasunete |  |
| 1.3 | demontat, montat o-ring |  |
| 1.4 | demontat, montat cablu conectare |  |
| 1.5 | spalare+curatire chimica |  |
| 1.6 | calibrare |  |
| 2.MATERIALE PTR. REPARAT TRADUCTOR DEBIT (SUBANSAMBLU U.T.) |
| 2.1 | placa traductor |  |
| 2.2 | senzor ultrasunete |  |
| 2.3 | O-ring |  |
| 2.4 | cablu conectare |  |
| 2.5 | convertor |  |
| 2.6 | baterie litiu 3,6 V |  |
| 2.7 | Garnitura Dn 80-100 |  |
| 3.REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR) |
| 3.1 | verif.functionare integrator |  |
| 3.2 | depanat bloc alimentare |  |
| 3.3 | depanat modul intrare |  |
| 3.4 | depanat bloc contorizare debit / e.t. |  |
| 3.5 | depanat circuit intrare TTR |  |
| 3.6 | depanat circuit integrare |  |
| 3.7 | depanat circuit comunicare procesor |  |
| 3.8 | depanat circuit afisare |  |
| 3.9 | depanat/montat microprocesor comenzi |  |
| 3.10 | setat parametrii integrator |  |
| 3.11 | curatat placa integrare |  |
| 4.MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA- CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR) |
| 4.1 | C1935c56 circuit de memorie |  |
| 4.2 | CI HC 4052 circuit intrare TTR |  |
| 4.3 | CI HC 4066 circuit intrare volum |  |
| 4.4 | CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T. |  |
| 4.5 | Afisaj cristale lichide |  |
| 4.6 | CI HC 4053 compensare TTR |  |
| 4.7 | Placa M bus |  |
| 4.8 | Placa integrator/procesor comenzi |  |
| 4.9 | Buton (comutator) functii |  |
| 4.10 | Placa suport baterii |  |
| 5.REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 5.1 | Demontat, montat cutie conexiuni |  |
| 5.2 | Demontat, montat placa borne |  |
| 5.3 | Reparat element sensibil |  |
| 5.4 | Curatat placa conexiuni si borne |  |
| 6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA - TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 6.1 | Cutie conexiuni |  |
| 6.2 | Capac cutie conexiuni |  |
| 6.3 | Teaca protectie inox |  |
| 6.4 | Placa conexiuni borne |  |
| 6.5 | Surub sigiliu capac |  |
| 6.6 | Element sensibil TTR |  |
| 7. VERIFICARE METROLOGICA |
| 7.1 | verif. Metrologica traductor debit |  |
| 7.2 | verif. Metrologica pereche termorezist. |  |
| 7.3 | verif.metrologica calculator |  |
| TOTAL |  |

ANEXA F3-4

8.Deviz reparatii contoare energie termica DN 50 MM
Prod. Schlumberger, GWF, Actaris,

TTR Jumo Actaris AEM Sontex437, Integrator CF50, 55,Luxterm,Sontex437,Kamstrup 66c,67b,601.

| Nr. Crt | Denumire lucrare | Pret unitar Lei/buc. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dn50 |
| 1.MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 1.1 | Demontat, montat releu REED |  |
| 1.2 | Demontat, montat surub reglaj |  |
| 1.3 | Demontat, montat rama geam carcasa |  |
| 1.4 | Demontat, montat geam protectie |  |
| 1.5 | Demontat, montat carcasa completa contor |  |
| 1.6 | Demontat, montat oring etansare |  |
| 1.7 | Demontat, montat turbina |  |
| 1.8 | Demontat, montat garnitura protectie |  |
| 1.9 | Demontat, montat mecanism complet (turbina + numarator) |  |
| 1.10 | Demontat, montat mecanism numarator |  |
| 1.11 | Demontat, montat carcasa turbina |  |
| 1.12 | Demontat, montat ax turbina |  |
| 1.13 | Demontat, montat lagare turbina |  |
| 1.14 | Demontat, montat bucsa turbina |  |
| 1.15 | Demontat, montat garnitura |  |
| 1.16 | Demontat, montat corp sustinere |  |
| 1.17 | Demontat, montat bolt lagar |  |
| 1.18 | Demontat, montat aripa regulator |  |
| 1.19 | Demontat, montat excentric |  |
| 1.20 | Demontat, montat parghie inferioara |  |
| 1.21 | Demontat, montat tija reglabila |  |
| 1.22 | Demontat, montat transmisie magnetica |  |
| 2.MATERIALE REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 2.1 | Releu REED |  |
| 2.2 | Surub reglaj |  |
| 2.3 | Rama carcasa |  |
| 2.4 | Geam protectie |  |
| 2.5 | Carcasa complecta |  |
| 2.6 | Oring |  |
| 2.7 | Turbina WSC/WEC |  |
| 2.8 | Garnitura protectie |  |
| 2.9 | Mecanism complect contor |  |
| 2.10 | Mecanism numarator WSC/WEC |  |
| 2.11 | Carcasa turbina WSC/WEC |  |
| 2.12 | Ax turbina |  |
| 2.13 | Lagare turbina |  |
| 2.14 | Bucsa turbina |  |
| 2.15 | Garnitura |  |
| 2.16 | Corp sustinere |  |
| 2.17 | Bolt lagar |  |
| 2.18 | Aripa regulator |  |
| 2.19 | Excentric |  |
| 2.20 | Parghie inferioara |  |
| 2.21 | Tija reglabila |  |
| 2.22 | Transmisie magnetica |  |
| 2.23 | Cablu REED |  |
| 2.24 | Garnituri clingherit dn 50,65,80 |  |
| 3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR) |
| 3.1 | verif.functionare integrator |  |
| 3.2 | depanat bloc alimentare |  |
| 3.3 | depanat modul intrare |  |
| 3.4 | depanat bloc contorizare debit / e.t. |  |
| 3.5 | depanat circuit intrare ttr |  |
| 3.6 | depanat circuit integrare |  |
| 3.7 | depanat circuit comunicare procesor |  |
| 3.8 | depanat circuit afisare |  |
| 3.9 | depanat/montat microprocesor comenzi |  |
| 3.10 | setat parametri intergrator |  |
| 3.11 | curatat placa integrartor |  |
| 4,MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA -CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR) |
| 4.1 | C1935c56 circuit de memorie |  |
| 4.2 | CI HC 4052 circuit intrare TTR |  |
| 4.3 | CI HC 4066 circuit intrare volum |  |
| 4.4 | CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T. |  |
| 4.5 | Afisaj cristale lichide |  |
| 4.6 | CI HC 4053 compensare TTR |  |
| 4.7 | Placa M bus |  |
| 4.8 | Placa integrator |  |
| 4.9 | Microprocesor comenzi |  |
| 4.10 | Buton (comutator) functii |  |
| 4.11 | Placa suport baterie |  |
| 5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 5.1 | demontat, montat cutie conexiuni |  |
| 5.2 | demontat, montat placa borne |  |
| 5.3 | reparat element sensibil |  |
| 5.4 | curatat placa conexiuni si borne |  |
| 6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA -TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 6.1 | Cutie conexiuni |  |
| 6.2 | Capac cutie conexiuni |  |
| 6.3 | Teaca protectie inox |  |
| 6.4 | Placa conexiuni borne |  |
| 6.5 | Surub sigiliu capac |  |
| 6.6 | Element sensibil TTR |  |
| 7. VERIFICARE METROLOGICA |
| 7.1 | verif. Metrologica contoar apa calda |  |
| 7.2 | verif. Metrologica pereche termorezist. |  |
| 7.3 | verif.metrologica calculator |  |
|  | TOTAL |  |

9.Deviz reparatii contoare energie termica DN 125-150-200-250 ULTRAFLOW
Prod. Kamstrup,SHARKY, TTR Kamstrup , Jumo,

Integrator Multical 66C,67B, 601,602,603,801,803 , Schylar 8

| Nr. Crt | Denumire lucrare | Pret unitar Lei/buc. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dn 125-250 |
| 1.MANOPERA REPARAT TRADUCTOR DEBIT (SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 1.1 | demontat, montat placa traductor |  |
| 1.2 | demontat, montat senzor ultrasunete |  |
| 1.3 | demontat, montat o-ring |  |
| 1.4 | spalare+curatire chimica |  |
| 1.5 | calibrare |  |
| 2.MATERIALE PT.REPARAT TRADUCTOR DEBIT (SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 2.1 | placa traductor |  |
| 2.2 | senzor ultrasunete |  |
| 2.3 | o-ring |  |
| 2.4 | cablu conectare |  |
| 2.5 | convertor |  |
| 2.6 | garnitura dn 125-250 |  |
| 3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR) |
| 3.1 | verif.functionare integrator |  |
| 3.2 | depanat bloc alimentare |  |
| 3.3 | depanat modul intrare |  |
| 3.4 | depanat bloc contorizare debit / e.t. |  |
| 3.5 | depanat circuit intrare ttr |  |
| 3.6 | depanat circuit integrare |  |
| 3.7 | depanat circuit comunicare procesor |  |
| 3.8 | depanat circuit afisare |  |
| 3.9 | depanat/montat microprocesor comenzi |  |
| 3.10 | setat parametrii colector |  |
| 3.11 | curatat placa integrare |  |
| 4,MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA -CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR) |
| 4.1 | C1935c56 circuit de memorie |  |
| 4.2 | CI HC 4052 circuit intrare TTR |  |
| 4.3 | CI HC 4066 circuit intrare volum |  |
| 4.4 | CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T. |  |
| 4.5 | Afisaj cristale lichide |  |
| 4.6 | CI HC 4053 compensare TTR |  |
| 4.7 | Placa M bus |  |
| 4.8 | placa integrator |  |
| 4.9 | Procesor comenzi |  |
| 4.10 | Buton (comutator) functii |  |
| 4.11 | Placa suport baterie |  |
| 5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 5.1 | demontat, montat cutie conexiuni |  |
| 5.2 | demontat, montat placa borne |  |
| 5.3 | reparat element sensibil |  |
| 5.4 | curatat placa conexiuni si borne |  |
| 6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA -TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 6.1 | Cutie conexiuni |  |
| 6.2 | Capac cutie conexiuni |  |
| 6.3 | Teaca protectie inox |  |
| 6.4 | Placa conexiuni borne |  |
| 6.5 | Surub sigiliu capac |  |
| 6.6 | Element sensibil TTR |  |
| 7.VERIFICARE METROLOGICA |
| 7.1 | verif. Metrologica traductor debit |  |
| 7.2 | verif. Metrologica pereche termorezist. |  |
| 7.3 | verif.metrologica calculator |  |
|  | TOTAL |  |

10.Deviz reparatii contoare energie termica DN 50 MM-DN 80MM
Prod. Meinecke, Invensys, Sensus,

TTR Sontex, Jumo, Kamstrup Integrator ET Supercal 431,

437, Multical 66C, 601.

| Nr. Crt | Denumire lucrare | Pret unitar Lei/buc. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dn50 | Dn65 | Dn80 |
| 1.MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 1.1 | demontat, montat releu REED |  |  |  |
| 1.2 | demontat, montat surub reglaj |  |  |  |
| 1.3 | demontat, montat rama geam carcasa |  |  |  |
| 1.4 | demontat, montat geam protectie |  |  |  |
| 1.5 | demontat, montat carcasa completa contor |  |  |  |
| 1.6 | demontat, montat oring etansare |  |  |  |
| 1.7 | demontat, montat turbina |  |  |  |
| 1.8 | demontat, montat garnitura protectie |  |  |  |
| 1.9 | demontat, montat mecanism complect (turbina + numarator) |  |  |  |
| 1.10 | demontat, montat mecanism numarator |  |  |  |
| 1.11 | demontat, montat carcasa turbina |  |  |  |
| 1.12 | demontat, montat ax turbina |  |  |  |
| 1.13 | demontat, montat lagare turbina |  |  |  |
| 1.14 | demontat, montat bucsa turbina |  |  |  |
| 1.15 | demontat, montat garnitura |  |  |  |
| 1.16 | demontat, montat corp sustinere |  |  |  |
| 1.17 | demontat, montat bolt lagar |  |  |  |
| 1.18 | demontat, montat aripa regulator |  |  |  |
| 1.19 | demontat, montat excentric |  |  |  |
| 1.20 | demontat, montat parghie inferioara |  |  |  |
| 1.21 | demontat, montat tija reglabila |  |  |  |
| 1.22 | demontat, montat transmisie magnetica |  |  |  |
| 2.MATERIALE REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T,- TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 2.1 | Releu REED |  |  |  |
| 2.2 | Surub reglaj |  |  |  |
| 2.3 | Rama carcasa |  |  |  |
| 2.4 | Geam protectie |  |  |  |
| 2.5 | Carcasa complecta |  |  |  |
| 2.6 | Oring |  |  |  |
| 2.7 | Turbina WPD/WSC |  |  |  |
| 2.8 | Garnitura protectie |  |  |  |
| 2.9 | Mecanism complect contor |  |  |  |
| 2.10 | Mecanism numarator WPD/WSC |  |  |  |
| 2.11 | Carcasa turbina WPD/WSC |  |  |  |
| 2.12 | Ax turbina |  |  |  |
| 2.13 | Lagare turbina |  |  |  |
| 2.14 | Bucsa turbina |  |  |  |
| 2.15 | Garnitura |  |  |  |
| 2.16 | Corp sustinere |  |  |  |
| 2.17 | Bolt lagar |  |  |  |
| 2.18 | Aripa regulator |  |  |  |
| 2.19 | Excentric |  |  |  |
| 2.20 | Parghie inferioara |  |  |  |
| 2.21 | Tija reglabila |  |  |  |
| 2.22 | Transmisie magnetica |  |  |  |
| 2.23 | Cablu REED |  |  |  |
| 3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR) |
| 3.1 | verif.functionare integrator |  |  |  |
| 3.2 | depanat bloc alimentare |  |  |  |
| 3.3 | depanat modul intrare |  |  |  |
| 3.4 | depanat bloc contorizare debit / e.t. |  |  |  |
| 3.5 | depanat circuit intrare TTR |  |  |  |
| 3.6 | depanat circuit integrare |  |  |  |
| 3.7 | depanat circuit comunicare procesor |  |  |  |
| 3.8 | depanat circuit afisare |  |  |  |
| 3.9 | depanat/montat microprocesor comenzi |  |  |  |
| 3.10 | setat parametrii integrator |  |  |  |
| 3.11 | curatat placa integrare |  |  |  |
| 4.MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA -CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR) |
| 4.1 | C1935c56 circuit de memorie |  |  |  |
| 4.2 | CI HC 4052 circuit intrare TTR |  |  |  |
| 4.3 | CI HC 4066 circuit intrare volum |  |  |  |
| 4.4 | CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T. |  |  |  |
| 4.5 | Afisaj cristale lichide |  |  |  |
| 4.6 | CI HC 4053 compensare TTR |  |  |  |
| 4.7 | Placa M bus |  |  |  |
| 4.8 | placa integrator |  |  |  |
| 4.9 | Microprocesor comenzi |  |  |  |
| 4.10 | Buton (comutator) functii |  |  |  |
| 4.11 | Placa suport baterie |  |  |  |
| 5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 5.1 | demontat, montat cutie conexiuni |  |  |  |
| 5.2 | demontat, montat placa borne |  |  |  |
| 5.3 | reparat element sensibil |  |  |  |
| 5.4 | curatat placa conexiuni si borne |  |  |  |
| 6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA -TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 6.1 | Cutie conexiuni |  |  |  |
| 6.2 | Capac cutie conexiuni |  |  |  |
| 6.3 | Teaca protectie inox |  |  |  |
| 6.4 | Placa conexiuni borne |  |  |  |
| 6.5 | Surub sigiliu capac |  |  |  |
| 6.6 | Element sensibil TTR |  |  |  |
| 7. VERIFICARE METROLOGICA |
| 7.1 | verif. Metrologica contoar apa calda |  |  |  |
| 7.2 | verif. Metrologica pereche termorezist. |  |  |  |
| 7.3 | verif.metrologica calculator |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |

11.Deviz reparatii contoare energie termica DN 50 MM
Prod. Pollux, TTR SPX, Integrator B501, B501X

| Nr. Crt | Denumire lucrare | Pret unitar Lei/buc. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dn50 |
| 1.MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 1.1 | demontat, montat releu REED |  |
| 1.2 | demontat, montat surub reglaj |  |
| 1.3 | demontat, montat rama geam carcasa |  |
| 1.4 | demontat, montat geam protectie |  |
| 1.5 | demontat, montat carcasa completa contor |  |
| 1.6 | demontat, montat oring etansare |  |
| 1.7 | demontat, montat turbina |  |
| 1.8 | demontat, montat garnitura protectie |  |
| 1.9 | demontat, montat mecanism complect (turbina + numarator) |  |
| 1.10 | demontat, montat mecanism numarator |  |
| 1.11 | demontat, montat carcasa turbina |  |
| 1.12 | demontat, montat ax turbina |  |
| 1.13 | demontat, montat lagare turbina |  |
| 1.14 | demontat, montat bucsa turbina |  |
| 1.15 | demontat, montat garnitura |  |
| 1.16 | demontat, montat corp sustinere |  |
| 1.17 | demontat, montat bolt lagar |  |
| 1.18 | demontat, montat aripa regulator |  |
| 1.19 | demontat, montat excentric |  |
| 1.20 | demontat, montat parghie inferioara |  |
| 1.21 | demontat, montat tija reglabila |  |
| 1.22 | demontat, montat transmisie magnetica |  |
| 2.MATERIALE REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T,- TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 2.1 | releu REED |  |
| 2.2 | surub reglaj |  |
| 2.3 | rama carcasa |  |
| 2.4 | geam protectie |  |
| 2.5 | carcasa complecta |  |
| 2.6 | oring |  |
| 2.7 | turbina WS |  |
| 2.8 | garnitura protectie |  |
| 2.9 | mecanism complect contor |  |
| 2.10 | mecanism numarator WS |  |
| 2.11 | carcasa turbina WS |  |
| 2.12 | ax turbina |  |
| 2.13 | lagare turbina |  |
| 2.14 | bucsa turbina |  |
| 2.15 | garnitura |  |
| 2.16 | corp sustinere |  |
| 2.17 | bolt lagar |  |
| 2.18 | aripa regulator |  |
| 2.19 | excentric |  |
| 2.20 | parghie inferioara |  |
| 2.21 | tija reglabila |  |
| 2.22 | transmisie magnetica |  |
| 2.23 | cablu REED |  |
| 3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR) |
| 3.1 | verif.functionare integrator |  |
| 3.2 | depanat bloc alimentare |  |
| 3.3 | depanat modul intrare |  |
| 3.4 | depanat bloc contorizare debit / e.t. |  |
| 3.5 | depanat circuit intrare TTR |  |
| 3.6 | depanat circuit integrare |  |
| 3.7 | depanat circuit comunicare procesor |  |
| 3.8 | depanat circuit afisare |  |
| 3.9 | depanat/montat microprocesor comenzi |  |
| 3.10 | setat parametrii integrator |  |
| 3.11 | curatat placa integrare |  |
| 4.MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA -CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR) |
| 4.1 | C1935c56 circuit de memorie |  |
| 4.2 | CI HC 4052 circuit intrare TTR |  |
| 4.3 | CI HC 4066 circuit intrare volum |  |
| 4.4 | CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T. |  |
| 4.5 | Afisaj cristale lichide |  |
| 4.6 | CI HC 4053 compensare TTR |  |
| 4.7 | Placa M bus |  |
| 4.8 | placa integrator |  |
| 4.9 | Microprocesor comenzi |  |
| 4.10 | Buton (comutator) functii |  |
| 4.11 | Placa suport baterie |  |
| 5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 5.1 | demontat, montat cutie conexiuni |  |
| 5.2 | demontat, montat placa borne |  |
| 5.3 | reparat element sensibil |  |
| 5.4 | curatat placa conexiuni si borne |  |
| 6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA -TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 6.1 | Cutie conexiuni |  |
| 6.2 | Capac cutie conexiuni |  |
| 6.3 | Teaca protectie inox |  |
| 6.4 | Placa conexiuni borne |  |
| 6.5 | Surub sigiliu capac |  |
| 6.6 | Element sensibil TTR |  |
| 7. VERIFICARE METROLOGICA |
| 7.1 | verif. Metrologica contoar apa calda |  |
| 7.2 | verif. Metrologica pereche termorezist. |  |
| 7.3 | verif.metrologica calculator |  |
|  | TOTAL |  |

ANEXA F3-5

12.Deviz reparatii contoare energie termica DN 100 MM 
Prod. Meinecke, Invensys, Sensus,

TTR Sontex, Kamstrup, Jumo, Integrator Supercal 431,

437, Multical 601, 66C

| Nr. Crt | Denumire lucrare | Pret unitar Lei/buc. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dn100 |
| 1.MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 1.1 | Demontat, montat releu REED |  |
| 1.2 | Demontat, montat surub reglaj |  |
| 1.3 | Demontat, montat rama geam Carcasa |  |
| 1.4 | Demontat, montat geam protectie |  |
| 1.5 | Demontat, montat carcasa completa contor |  |
| 1.6 | Demontat, montat oring etansare |  |
| 1.7 | Demontat, montat turbina |  |
| 1.8 | Demontat, montat garnitura protectie |  |
| 1.9 | Demontat, montat mecanism complect (turbina + numarator) |  |
| 1.10 | Demontat, montat mecanism numarator |  |
| 1.11 | Demontat, montat carcasa turbina |  |
| 1.12 | Demontat, montat ax turbina |  |
| 1.13 | Demontat, montat lagare turbina |  |
| 1.14 | Demontat, montat bucsa turbina |  |
| 1.15 | Demontat, montat garnitura |  |
| 1.16 | Demontat, montat corp sustinere |  |
| 1.17 | Demontat, montat bolt lagar |  |
| 1.18 | Demontat, montat aripa regulator |  |
| 1.19 | Demontat, montat excentric |  |
| 1.20 | Demontat, montat parghie inferioara |  |
| 1.21 | Demontat, montat tija reglabila |  |
| 1.22 | Demontat, montat transmisie magnetica |  |
| 2.MATERIALE REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 2.1 | Releu REED |  |
| 2.2 | Surub reglaj |  |
| 2.3 | Rama carcasa |  |
| 2.4 | Geam protectie |  |
| 2.5 | Carcasa complecta |  |
| 2.6 | Oring |  |
| 2.7 | Turbina WPD/WS |  |
| 2.8 | Garnitura protectie |  |
| 2.9 | Mecanism complect contor |  |
| 2.10 | Mecanism numarator WPD/WS |  |
| 2.11 | Carcasa turbina WPD/WS |  |
| 2.12 | Ax turbina |  |
| 2.13 | Lagare turbina |  |
| 2.14 | Bucsa turbina |  |
| 2.15 | Garnitura |  |
| 2.16 | Corp sustinere |  |
| 2.17 | Bolt lagar |  |
| 2.18 | Aripa regulator |  |
| 2.19 | Excentric |  |
| 2.20 | Parghie inferioara |  |
| 2.21 | Tija reglabila |  |
| 2.22 | Transmisie magnetica |  |
| 2.23 | Cablu REED |  |
| 3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR) |
| 3.1 | verif.functionare integrator |  |
| 3.2 | depanat bloc alimentare |  |
| 3.3 | depanat modul intrare |  |
| 3.4 | depanat bloc contorizare debit / e.t. |  |
| 3.5 | depanat circuit intrare ttr |  |
| 3.6 | depanat circuit integrare |  |
| 3.7 | depanat circuit comunicare procesor |  |
| 3.8 | depanat circuit afisare |  |
| 3.9 | depanat/montat microprocesor comenzi |  |
| 3.10 | setat parametri intergrator |  |
| 3.11 | curatat placa integrartor |  |
| 4,MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR) |
| 4.1 | C1935c56 circuit de memorie |  |
| 4.2 | CI HC 4052 circuit intrare TTR |  |
| 4.3 | CI HC 4066 circuit intrare volum |  |
| 4.4 | CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T. |  |
| 4.5 | Afisaj cristale lichide |  |
| 4.6 | CI HC 4053 compensare TTR |  |
| 4.7 | Placa M bus |  |
| 4.8 | placa integrator |  |
| 4.9 | Microprocesor comenzi |  |
| 4.10 | Buton (comutator) functii |  |
| 4.11 | Placa suport baterie |  |
| 5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 5.1 | demontat, montat cutie conexiuni |  |
| 5.2 | demontat, montat placa borne |  |
| 5.3 | reparat element sensibil |  |
| 5.4 | curatat placa conexiuni si borne |  |
| 6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA -TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 6.1 | Cutie conexiuni |  |
| 6.2 | Capac cutie conexiuni |  |
| 6.3 | Teaca protectie inox |  |
| 6.4 | Placa conexiuni borne |  |
| 6.5 | Surub sigiliu capac |  |
| 6.6 | Element sensibil TTR |  |
| 7. VERIFICARE METROLOGICA |
| 7.1 | verif. Metrologica contoar apa calda |  |
| 7.2 | verif. Metrologica pereche termorezist. |  |
| 7.3 | verif.metrologica calculator |  |
|  | TOTAL |  |

ANEXA F3-6

13.Deviz reparatii contoare energie termica DN 150 MM-DN 200MM
Prod. Meinecke, Invensys, Sensus,

TTR Sontex, Jumo, Kamstrup,

Integrator Supercal 431/437, Multical 66C, 601

| Nr. Crt | Denumire lucrare | Prêt unitar ,Lei/buc. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dn150 | Dn200 |
| 1.MANOPERA REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 1.1 | Demontat, montat releu REED |  |  |
| 1.2 | Demontat, montat surub reglaj |  |  |
| 1.3 | Demontat, montat rama geam Carcasa |  |  |
| 1.4 | Demontat, montat geam protectie |  |  |
| 1.5 | Demontat, montat carcasa complecta contor |  |  |
| 1.6 | Demontat, montat oring etansare |  |  |
| 1.7 | Demontat, montat turbina |  |  |
| 1.8 | Demontat, montat garnitura protectie |  |  |
| 1.9 | Demontat, montat mecanism complect (turbina + numarator) |  |  |
| 1.10 | Demontat, montat mecanism numarator |  |  |
| 1.11 | Demontat, montat carcasa turbina |  |  |
| 1.12 | Demontat, montat ax turbina |  |  |
| 1.13 | Demontat, montat lagare turbina |  |  |
| 1.14 | Demontat, montat bucsa turbina |  |  |
| 1.15 | Demontat, montat garnitura |  |  |
| 1.16 | Demontat, montat corp sustinere |  |  |
| 1.17 | Demontat, montat bolt lagar |  |  |
| 1.18 | Demontat, montat aripa regulator |  |  |
| 1.19 | Demontat, montat excentric |  |  |
| 1.20 | Demontat, montat parghie inferioara |  |  |
| 1.21 | Demontat, montat tija reglabila |  |  |
| 1.22 | Demontat, montat transmisie magnetica |  |  |
| 2.MATERIALE REPARAT CONTOR APA CALDA (SUBNASAMBLU E,T, - TRADUCTOR DE DEBIT) |
| 2.1 | Releu REED |  |  |
| 2.2 | Surub reglaj |  |  |
| 2.3 | Rama carcasa |  |  |
| 2.4 | Geam protectie |  |  |
| 2.5 | Carcasa complecta |  |  |
| 2.6 | Oring |  |  |
| 2.7 | Turbina WPD |  |  |
| 2.8 | Garnitura protectie |  |  |
| 2.9 | Mecanism complect contor |  |  |
| 2.10 | Mecanism numarator WPD |  |  |
| 2.11 | Carcasa turbina WPD, |  |  |
| 2.12 | Ax turbina |  |  |
| 2.13 | Lagare turbina |  |  |
| 2.14 | Bucsa turbina |  |  |
| 2.15 | Garnitura |  |  |
| 2.16 | Corp sustinere |  |  |
| 2.17 | Bolt lagar |  |  |
| 2.18 | Aripa regulator |  |  |
| 2.19 | Excentric |  |  |
| 2.20 | Parghie inferioara |  |  |
| 2.21 | Tija reglabila |  |  |
| 2.22 | Transmisie magnetica |  |  |
| 2.23 | Cablu REED |  |  |
| 3.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA CALCULATOR E.T. (INTEGRATOR) |
| 3.1 | verif.functionare integrator |  |  |
| 3.2 | depanat bloc alimentare |  |  |
| 3.3 | depanat modul intrare |  |  |
| 3.4 | depanat bloc contorizare debit / e.t. |  |  |
| 3.5 | depanat circuit intrare ttr |  |  |
| 3.6 | depanat circuit integrare |  |  |
| 3.7 | depanat circuit comunicare procesor |  |  |
| 3.8 | depanat circuit afisare |  |  |
| 3.9 | depanat/montat microprocesor comenzi |  |  |
| 3.10 | setat parametri intergrator |  |  |
| 3.11 | curatat placa integrartor |  |  |
| 4.MATERIALE PT. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA -CALCULATOR ENERGIE TERMICA (INTEGRATOR) |
| 4.1 | C1935c56 circuit de memorie |  |  |
| 4.2 | CI HC 4052 circuit intrare TTR |  |  |
| 4.3 | CI HC 4066 circuit intrare volum |  |  |
| 4.4 | CI LM 6041 circuit integrare volum/E.T. |  |  |
| 4.5 | Afisaj cristale lichide |  |  |
| 4.6 | CI HC 4053 compensare TTR |  |  |
| 4.7 | Placa M bus |  |  |
| 4.8 | placa integrator |  |  |
| 4.9 | Microprocesor comenzi |  |  |
| 4.10 | Buton (comutator) functii |  |  |
| 4.11 | Placa suport baterie |  |  |
| 5.MANOPERA REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 5.1 | demontat, montat cutie conexiuni |  |  |
| 5.2 | demontat, montat placa borne |  |  |
| 5.3 | reparat element sensibil |  |  |
| 5.4 | curatat placa conexiuni si borne |  |  |
| 6.MATERIALE PTR. REPARAT SUBANSAMBLU ENERGIE TERMICA -TERMOREZISTENTE SI PERECHI TERMOREZISTENTE |
| 6.1 | Cutie conexiuni |  |  |
| 6.2 | Capac cutie conexiuni |  |  |
| 6.3 | Teaca protectie inox |  |  |
| 6.4 | Placa conexiuni borne |  |  |
| 6.5 | Surub sigiliu capac |  |  |
| 6.6 | Element sensibil TTR |  |  |
| 7. VERIFICARE METROLOGICA |
| 7.1 | verif. Metrologica contoar apa calda |  |  |
| 7.2 | verif. Metrologica pereche termorezist. |  |  |
| 7.3 | verif.metrologica calculator |  |  |
|  | TOTAL |  |  |

ANEXA T 4

| DN | P.U. lei fara T.V.A./buc. |
| --- | --- |
|  | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
| Contor energie termica cu traductor debit mecanic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contor de energie termica cu traductor debit cu ultrasunete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Preturi  unitar pentru contoare de  energie termica noi (unde se precizeaza caracteristicile)